| Zuständigkeiten |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ist geregelt wer Laborleiter / Verantwortlicher im Labor ist? |  |  |
| Ist der Sicherheitsbeauftragte bestellt? |  |  |
| Ist ein Gefahrstoffbeauftragter benannt? |  |  |
| Gefährdungsbeurteilung |  |  |
| Ist die Gefährdungsermittlung und Beurteilung nach § 5 Arbeitsschutzgesetz, der Gefahrstoffverordnung und den Richtlinien für Laboratorien durchgeführt? |  |  |
| Regelmäßige Überprüfungen der Laboreinrichtung |  |  |
| Sind alle Schalter und Steckdosen so geschützt angebracht, dass sie bei auslaufenden oder verspritzenden Flüssigkeiten keine Gefahrenquelle darstellen? |  |  |
| Sind alle elektrischen Betriebsmittel geprüft und sicher zu verwenden (Gelbes Prüfsiegel)? |  |  |
| Ist der Kühlschrank, sofern er Dinge enthält, die zu gefährlichen, explosionsfähigen Atmosphären führen können, frei von Zündquellen? |  |  |
| Ist er entsprechend gekennzeichnet? |  |  |
| Werden in ihm nur Chemikalien und keine Lebensmittel aufbewahrt? |  |  |
| Sind im Labor Druckgasflaschen zur Verwendung (zur Entnahme angeschlossen) vorhanden? |  |  |
| Befinden sie sich in Druckgasflaschenschränken nach DIN EN 14470-2? |  |  |
| Wenn nein: Sind sie angekettet? |  |  |
| Ist gewährleistet, dass im Labor nur bei eingeschalteter Raumlüftung gearbeitet wird? |  |  |
| Ist der Sichtausschnitt in der Labortür unverdeckt? |  |  |
| Befindet sich ein Brenngas-Absperrhahn im Eingangsbereich des Laboratoriums? |  |  |
| Befindet sich ein Strom Not-Auschalter im Labor und ist seine genaue Position jedem bekannt? |  |  |
| Wurden alle dreibeinigen nicht mehr zulässigen Laborhocker entsorgt? |  |  |
| Ist das Labor so möbliert und sind die Geräte (z.B. Kühlschränke) so aufgestellt, dass die Mindestverkehrsbreite von 1 m an keiner Stelle unterschritten wird? |  |  |
| Sind vorhandene Digestorien frei zugänglich und nicht durch Kühlschränke o.ä. verstellt. |  |  |
| Werden die Digestorien regelmäßig auf Funktionsfähigkeit geprüft (Prüfsiegel)? |  |  |
| Brandschutz |  |  |
| Ist der Brandschutzhelfer benannt? |  |  |
| Ist der Flurbereich frei von Brandlasten z.B. Holzschränke, Kühlschränke o.ä? |  |  |
| Sind die Brandlasten in den Laboratorien auf das Notwendigste beschränkt? |  |  |
| Ist der Feuerlöscher geprüft und frei zugänglich an der Wand befestigt? |  |  |
| Nehmen die Mitarbeiter an den angebotenen Brandschutzveranstaltungen teil? |  |  |
| Sind den Mitarbeitern die Flucht- und Rettungswege und die Notausgänge bekannt? |  |  |
| Sind die Flucht- und Rettungswege begehbar und frei von Brandlasten? |  |  |
| Sind die Notausgänge begehbar und von innen zu öffnen? |  |  |
| Notduschen |  |  |
| Sind im Labor Körper- und Augenduschen vorhanden? |  |  |
| Werden die Körper - und Augenduschen vorschriftsmäßig geprüft und sind die Prüfungsintervalle dokumentiert (Protokoll vorhanden) ? |  |  |
| Sind Körper- und Augenduschen im Notfall frei zugänglich? |  |  |
| Notausstieg |  |  |
| Ist ein Notausgang oder Notausstieg vorhanden? |  |  |
| Ist der Notausgang/Notausstieg gekennzeichnet? |  |  |
| Ist der Notausgang/Notausstieg gut zugänglich? |  |  |
| Erste Hilfe |  |  |
| Sind Ersthelfer geschult? |  |  |
| Befindet sich ein Erste-Hilfe-Set in unmittelbarer Nähe des Arbeitsplatzes? |  |  |
| Wird der Erste-Hilfe-Set regelmäßig auf Vollständigkeit überprüft? |  |  |
| Ist ein Verbandsbuch vorhanden. |  |  |
| Werden alle kleinen Verletzungen dort behandelt und ins Verbandsbuch eingetragen ? |  |  |
| Gefahrstoffe |  |  |
| Ist der Gefahrstoffbeauftragte von der Abteilung Arbeitsicherheit eingewiesen? |  |  |
| Hängt die Allgemeine Laborordnung im Laborbereich aus? |  |  |
| Sind für die Gefahrstoffe die Gruppenbetriebsanweisungen angefertigt und ggf. Einzelstoffbetriebsanweisungen vorhanden? |  |  |
| Werden anhand der Betriebsanweisungen jährlich Unterweisungen durchgeführt? |  |  |
| Werden neue Mitarbeiter vor Arbeitsbeginn unterwiesen? |  |  |
| Werden Beschäftigte über verschiedene Gefährdungen am Arbeitsplatz unterwiesen? |  |  |
| Sind Betriebsanweisungen für besonders gefährliche Arbeitsverfahren vorhanden? |  |  |
| Ist geregelt wie in Notfallsituationen zu verfahren ist? (Chemikalienunfall etc.) |  |  |
| Sind Betriebsanweisungen und andere sicherheitsrelevante Informationen an zentraler Stelle für die Beschäftigten zugänglich? |  |  |
| Wird ein Verzeichnis über die vorhandenen Gefahrstoffe (Gefahrstoffkataster) geführt und regelmäßig aktualisiert? |  |  |
| Sind die Chemikaliengefäße sowie die Abfallkanister gemäß der Gefahrstoffverordnung beschriftet und mit den Gefahrensymbolen gekennzeichnet? |  |  |
| Stehen die Abfallkanister an einem sicheren Ort (z.B. Gefahrstofflagerschrank) oder bei nichtbrennbaren Flüssigkeiten in Auffangwannen? |  |  |
| Ist ein Gefahrstoffschrank nach F90 im Laboratorium vorhanden? |  |  |
| Sind die Gefahrstoffvorräte > 1 Liter/Kg an einem sicheren Ort (Gefahrstofflager, Gefahrstoffschrank) untergebracht? |  |  |
| Sind giftige Stoffe unter Verschluss untergebracht? |  |  |
| Persönliche Schutzausrüstung |  |  |
| Wird immer ein Laborkittel (vorgeschriebene Arbeitskleidung) im Laborbereich getragen? |  |  |
| Steht für jeden Beschäftigten eine persönliche Schutzbrille zur Verfügung? |  |  |
| Ist klar geregelt, welche Schutzhandschuhe bei den durchzuführenden Arbeiten getragen werden müssen? |  |  |
| Zutrittsregeln |  |  |
| Besteht eine Zutrittsregelung zu den Laboratorien? |  |  |
| Wird z.B. ein Freigabeformular für Reparaturarbeiten nach GUV 19.17 Anhang II ausgefüllt? |  |  |
| Sind Labore mit höheren Sicherheitsrisiken (S2, Radionuklid) nur für Befugte zugänglich? |  |  |
| Gibt es klare Vereinbarungen mit dem Reinigungspersonal? |  |  |
| Arbeitstättenrecht |  |  |
| Ist für die Beschäftigten ein Sozialraum in ausreichender Größe vorhanden? |  |  |
| Ist für alle Beschäftigten ein Umkleidespint vorhanden? |  |  |
| Entspricht die Raumbelüftung den Arbeitsanforderungen (Laborrichtlinie)? |  |  |
| Entspricht die Beleuchtung den Arbeitsanforderungen (Laborrichtlinie)? |  |  |
| Ist ein Sonnenschutz (Abschattungsmöglichkeit) im Arbeitsraum vorhanden? |  |  |
| Entspricht die Raumtemperatur den Arbeitsanforderungen? |  |  |
| Weitere Abfragen |  |  |
| Weitere Abfragen können hier eingefügt werden |  |  |